## Thermo Ultimate 3000
Высокоэффективный жидкостный хроматограф Thermo Scientific ™ UltiMate 3000
# | P/N | Описание | кол-во
1 | 5040.0030 | 4 канальный насос LPG-3400SDN Quternary Analytical Pump со встроенным 4 канальным дегазатором (макс. давление 620бар, диапазон потока 0.001-10мл/мин) | 1
2 | 5035.9200 | Поддон для растворителей SR-3000 Solvent Rack without degasser | 1
3 | 5822.0020 | Автосэмплер WPS-3000(T)SL Analytical Thermostatted Autosampler (макс. давление 620бар) | 1
4 | 5730.0010 | Термостатируемое колоночное отделение TCC-3000SD Thermosstatted Column Compartment (диапазон температур от 5 до 80°С) | 1
5 | 5730.0000 | Термостатируемое колоночное отделение TCC-3000RS Thermosstatted Column Compartment (диапазон температур от 5 до 110°С) | 1
6 | 5082.0010 | Диодно-матричный детектор Thermo Scientific Dionex UltiMate 3000 DAD-3000 (Скорость сбора данных до 100Гц, диапазон длин волн 190-800нм) | 1
7 | 6082.0100 | Аналитическая проточная ячейка (длина оптического пути 10мм, объем 13мкл) | 1
8 | 5078.0015 | Детектор флуориметрический Dionex FLD-3100 Fluorescence Detector with Dual-PMT (Скорость сбора данных до 100Гц, диапазон длин волн от 200 до 880нм) | 1
9 | 6078.4230 | Аналитическая проточная ячейка Analytical flow cell for FLD-3x00(RS), SST (объем 8 μL) | 1
10 |  | Персональный компьютер с предустановленным ПО Chromeleon 7.3 | 1
11 | 7350.0104А | Лицензия для ПО Chromeleon 7.3 License | 1
12 | 7000.0020 | Спектральная лицензия Spectral License | 1
13 | 6040.2302 | Набор фитингов и капилляров Viper™ Capillary Kits for LC Pumps (макс. давление 1250бар) | 2
14 | 6040.2304 | Переходник для соединения фитингов Viper™ and nanoViper™ Fingertight Fittings Accessories | 2
15 | 6040.1951 | Детектор системы промывки уплотнений Detector of seal wash system | 1
16 | 6040.4131 | Набор для обслуживания насоса Maintenance Kits for Ultimate 3000 Pumps | 1
17 |  | Бутыли для растворителя Bottles for eluent (темное стекло) 1L | 4
18 |  | Пуско-наладочные работы | 1
19 |  | Поверка | 1